## Taquara.Eletrobras-Luiz Eduardo
F
0
4.6941e-05
0.00020946
0.00050111
0.00092878
0.0014967
0.0022078
0.0030636
0.0040652
0.0052131
0.0065073
0.0079475
0.0095329
0.011263
0.013136
0.015151
0.017306
0.0196
0.022031
0.024596
0.027295
0.030123
0.03308
0.036163
0.039369
0.042695
0.046139
0.049699
0.05337
0.057151
0.061038
0.065028
0.069118
0.073304
0.077584
0.081955
0.086411
0.090951
0.095571
0.10027
0.10503
0.10987
0.11477
0.11973
0.12475
0.12983
0.13495
0.14011
0.14532
0.15057
0.15584
0.16115
0.16648
0.17182
0.17719
0.18256
0.18794
0.19331
0.19869
0.20405
0.2094
0.21473
0.22004
0.22532
0.23056
0.23576
0.24092
0.24602
0.25106
0.25604
0.26095
0.26579
0.27054
0.2752
0.27976
0.28422
0.28856
0.29279
0.29689
0.30085
0.30466
0.30832
0.31181
0.31513
0.31825
0.32117
0.32388
0.32635
0.32858
0.33053
0.33219
0.33354
0.33453
0.33512
0.33527
0.33491
0.33393
0.33218
0.32936
0.32476
0.31169
[15 empty] | PLUVIOGRAFO: |  |  |  | TAQUARA/ELETROBRAS
[15 empty] | COEF. MANNING |  |  |  | n = | 0.013 | (concreto)
[15 empty] | Tempo Recorrencia |  |  |  | TR = | 10 | anos
POCO DE VISITA |  |  |  |  | DEFLUVIOS A ESCOAR | [8 empty] | GALERIA DE JUSANTE
LOCALIZACAO |  |  | BACIA LOCAL |  |  |  |  | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. |  | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | Compri-
| Cotas | Fundo | N.A. | Area | Coef. | Area | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | mont | cidade | mento | de | Total | mento
PV | Terreno | (m) | (m) | (ha) | Imper. | Total | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | greide |  |  | Normal | (%) | jus |  |  | Perc. | Perc. | acumulado
| (m) |  |  |  |  | (ha) |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) |  | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min) | (m)
PV.1 | 26.363
|  | 25.192 | 25.288 | 0.0791 | 0.77 | 0.0791 | 1 | 10 | 156.9779 | 0.65083 | 22.4661 | 22.4661 | 0.041462 | 0.0081191 | 0.0065765 | 0.4 | 0.096 | 24 | 1.171 | 0.93218 | 36.95 | 0.66064 | 0.66064 | 36.95 | 0.0064953
PV.2 | 26.063
|  | 24.949 | 25.109 | 0.1303 | 0.8 | 0.2094 | 1 | 10.6606 | 153.576 | 0.68359 | 38.0285 | 60.4946 | 0.10769 | 0.005 | 0.0070681 | 0.4 | 0.16 | 40 | 1.114 | 1.2268 | 38.2 | 0.51895 | 1.1796 | 75.15 | 0.004
PV.3 | 25.872
|  | 24.679 | 24.807 | 0.1843 | 0.68 | 0.3937 | 1 | 11.1796 | 151.0148 | 0 | 0 | 60.4946 | 0.0732 | 0.00028047 | 0.015298 | 0.4 | 0.128 | 32 | 1.193 | 1.6389 | 39.22 | 0.39885 | 1.5784 | 114.37 | 0.00022438
PV.4 | 25.861 | 24.129 | 24.257 | [15 empty] | 1.732
|  | 24.079 | 24.315 | 0.3472 | 0.7 | 0.7409 | 1 | 11.5784 | 149.1088 | 0.61182 | 88.054 | 148.5486 | 0.20839 | 0.0027635 | 0.011382 | 0.4 | 0.236 | 59 | 1.782 | 1.8362 | 42.7 | 0.38758 | 1.966 | 157.07 | 0.0022108
PV.5 | 25.743 | 24.503 | 24.739 | [15 empty] | 1.24
|  | 23.593 | 23.839 | 0.28529 | 0.7 | 1.0262 | 0.99613 | 11.966 | 147.3065 | 0.61607 | 71.6963 | 220.2449 | 0.11368 | 0.0077789 | 0.0096725 | 0.6 | 0.246 | 41 | 2.15 | 1.9062 | 39.08 | 0.34169 | 2.3077 | 196.15 | 0.0062231
PV.6 | 25.439 | 23.619 | 23.865 | [15 empty] | 1.82
|  | 23.215 | 23.593 | 0.6688 | 0.8 | 1.695 | 0.9239 | 12.3077 | 145.7567 | 0.70474 | 176.4511 | 396.696 | 0.18167 | 0.01088 | 0.0054 | 0.7 | 0.378 | 54 | 2.224 | 1.7747 | 50 | 0.46955 | 2.7773 | 246.15 | 0.008704
PV.7 | 24.895 | 22.945 | 23.323 | [15 empty] | 1.95
|  | 22.865 | 23.369 | 0.1898 | 0.8 | 1.8848 | 0.90931 | 12.7773 | 143.6842 | 0.71019 | 48.9596 | 445.6556 | 0.27432 | 0.0055028 | 0.0029888 | 0.7 | 0.504 | 72 | 2.03 | 1.4636 | 35.8 | 0.40766 | 3.1849 | 281.95 | 0.0044022
PV.8 | 24.698 | 22.758 | 23.262 | [15 empty] | 1.94
|  | 22.738 | 23.102 | 0.1332 | 0.73 | 2.018 | 0.90004 | 13.1849 | 141.9365 | 0 | 0 | 445.6556 | 0.16847 | 0.0033141 | 0.0079251 | 0.7 | 0.364 | 52 | 1.96 | 2.1098 | 34.7 | 0.27411 | 3.459 | 316.65 | 0.0026513
PV.9 | 24.583 | 22.463 | 22.827 | [15 empty] | 2.12
|  | 22.363 | 22.657 | 0.162 | 0.8 | 2.18 | 0.88968 | 13.459 | 140.7872 | 0.71772 | 40.4863 | 486.1419 | 0.11719 | 0.14885 | 0.019489 | 0.7 | 0.294 | 42 | 2.22 | 3.0216 | 11.75 | 0.064811 | 3.5238 | 328.4 | 0.11908
RIO GRANDE | 22.834 | 22.134
RAMAL 4
PV.4.1 | 26.241
|  | 25.031 | 25.099 | 0.047 | 0.7 | 0.047 | 1 | 10 | 156.9779 | 0.59272 | 12.1571 | 12.1571 | 0.02101 | 0.0047667 | 0.0075 | 0.4 | 0.068 | 17 | 1.21 | 0.8399 | 30 | 0.59531 | 0.59531 | 30 | 0.0038133
PV.4.2 | 26.098
|  | 24.806 | 24.894 | 0.083 | 0.8 | 0.13 | 1 | 10.5953 | 153.9052 | 0.68268 | 24.2434 | 36.4005 | 0.035917 | 0.0075 | 0.023006 | 0.4 | 0.088 | 22 | 1.292 | 1.6821 | 31.6 | 0.31311 | 0.90842 | 61.6 | 0.006
PV.4 | 25.861 | 24.079 | 24.167
RAMAL 5
PV.5.1 | 25.745
|  | 24.655 | 24.743 | 0.07369 | 0.6 | 0.07369 | 1 | 10 | 156.9779 | 0.49974 | 16.0709 | 16.0709 | 0.033886 | 6.6291e-05 | 0.0050381 | 0.4 | 0.088 | 22 | 1.09 | 0.77577 | 30.17 | 0.64817 | 0.64817 | 30.17 | 5.3033e-05
PV.5 | 25.743 | 24.503 | 24.591
RAMAL 6.1
PV 6.1 | 25.211
|  | 24.075 | 24.151 | 0.1058 | 0.75 | 0.1058 | 1 | 10 | 156.9779 | 0.62759 | 28.9763 | 28.9763 | 0.025738 | -0.0079304 | 0.028389 | 0.4 | 0.076 | 19 | 1.136 | 1.7192 | 28.75 | 0.27872 | 0.27872 | 29.8 | -0.0063443
PV 6 | 25.439 | 23.229 | 23.305
RAMAL 6.2
PV 6.2 | 25.854
|  | 24.844 | 24.948 | 0.0862 | 0.8 | 0.0862 | 1 | 10 | 156.9779 | 0.67407 | 25.357 | 25.357 | 0.046943 | 0.0086786 | 0.0065357 | 0.4 | 0.104 | 26 | 1.01 | 0.95859 | 28 | 0.48683 | 0.48683 | 28 | 0.0069429
PV 6.3 | 25.611 | 24.661
|  | 24.591 | 24.715 | 0.1181 | 0.75 | 0.2043 | 1 | 10.4868 | 154.4553 | 0.63418 | 32.1593 | 57.5163 | 0.067801 | 0.0028524 | 0.016119 | 0.4 | 0.124 | 31 | 1.02 | 1.6503 | 60.3 | 0.60896 | 0.60896 | 88.3 | 0.0022819
PV.6 | 25.439 | 23.619 | 23.743
Nota: Tubos de Concreto Classe PA-1
F | H/D | S/D2 | Rh/D
0 | 0 | 0 | 0
4.6941e-05 | 0.01 | 0.0013293 | 0.0066355
0.00020946 | 0.02 | 0.0037485 | 0.013209
0.00050111 | 0.03 | 0.0068655 | 0.019719
0.00092878 | 0.04 | 0.010538 | 0.026167
0.0014967 | 0.05 | 0.014681 | 0.032551
0.0022078 | 0.06 | 0.019239 | 0.038872
0.0030636 | 0.07 | 0.024168 | 0.04513
0.0040652 | 0.08 | 0.029435 | 0.051324
0.0052131 | 0.09 | 0.035012 | 0.057454
0.0065073 | 0.1 | 0.040875 | 0.06352
0.0079475 | 0.11 | 0.047006 | 0.069522
0.0095329 | 0.12 | 0.053385 | 0.075458
0.011263 | 0.13 | 0.059999 | 0.08133
0.013136 | 0.14 | 0.066833 | 0.087136
0.015151 | 0.15 | 0.073875 | 0.092878
0.017306 | 0.16 | 0.081112 | 0.098553
0.0196 | 0.17 | 0.088536 | 0.10416
0.022031 | 0.18 | 0.096135 | 0.10971
0.024596 | 0.19 | 0.1039 | 0.11518
0.027295 | 0.2 | 0.11182 | 0.12059
0.030123 | 0.21 | 0.1199 | 0.12593
0.03308 | 0.22 | 0.12811 | 0.13121
0.036163 | 0.23 | 0.13647 | 0.13642
0.039369 | 0.24 | 0.14494 | 0.14156
0.042695 | 0.25 | 0.15355 | 0.14663
0.046139 | 0.26 | 0.16226 | 0.15163
0.049699 | 0.27 | 0.17109 | 0.15656
0.05337 | 0.28 | 0.18002 | 0.16142
0.057151 | 0.29 | 0.18905 | 0.16622
0.061038 | 0.3 | 0.19817 | 0.17094
0.065028 | 0.31 | 0.20738 | 0.17559
0.069118 | 0.32 | 0.21667 | 0.18018
0.073304 | 0.33 | 0.22603 | 0.18469
0.077584 | 0.34 | 0.23547 | 0.18913
0.081955 | 0.35 | 0.24498 | 0.19349
0.086411 | 0.36 | 0.25455 | 0.19779
0.090951 | 0.37 | 0.26418 | 0.20201
0.095571 | 0.38 | 0.27386 | 0.20615
0.10027 | 0.39 | 0.28359 | 0.21023
0.10503 | 0.4 | 0.29337 | 0.21423
0.10987 | 0.41 | 0.30319 | 0.21815
0.11477 | 0.42 | 0.31304 | 0.222
0.11973 | 0.43 | 0.32293 | 0.22577
0.12475 | 0.44 | 0.33284 | 0.22947
0.12983 | 0.45 | 0.34278 | 0.23309
0.13495 | 0.46 | 0.35274 | 0.23663
0.14011 | 0.47 | 0.36272 | 0.24009
0.14532 | 0.48 | 0.3727 | 0.24347
0.15057 | 0.49 | 0.3827 | 0.24678
0.15584 | 0.5 | 0.3927 | 0.25
0.16115 | 0.51 | 0.4027 | 0.25314
0.16648 | 0.52 | 0.41269 | 0.2562
0.17182 | 0.53 | 0.42268 | 0.25918
0.17719 | 0.54 | 0.43266 | 0.26208
0.18256 | 0.55 | 0.44262 | 0.26489
0.18794 | 0.56 | 0.45255 | 0.26761
0.19331 | 0.57 | 0.46247 | 0.27025
0.19869 | 0.58 | 0.47236 | 0.2728
0.20405 | 0.59 | 0.48221 | 0.27527
0.2094 | 0.6 | 0.49203 | 0.27764
0.21473 | 0.61 | 0.50181 | 0.27993
0.22004 | 0.62 | 0.51154 | 0.28212
0.22532 | 0.63 | 0.52122 | 0.28423
0.23056 | 0.64 | 0.53085 | 0.28623
0.23576 | 0.65 | 0.54042 | 0.28815
0.24092 | 0.66 | 0.54992 | 0.28996
0.24602 | 0.67 | 0.55936 | 0.29168
0.25106 | 0.68 | 0.56873 | 0.2933
0.25604 | 0.69 | 0.57802 | 0.29482
0.26095 | 0.7 | 0.58723 | 0.29623
0.26579 | 0.71 | 0.59635 | 0.29754
0.27054 | 0.72 | 0.60538 | 0.29875
0.2752 | 0.73 | 0.61431 | 0.29984
0.27976 | 0.74 | 0.62313 | 0.30082
0.28422 | 0.75 | 0.63185 | 0.30169
0.28856 | 0.76 | 0.64045 | 0.30244
0.29279 | 0.77 | 0.64893 | 0.30307
0.29689 | 0.78 | 0.65728 | 0.30357
0.30085 | 0.79 | 0.6655 | 0.30395
0.30466 | 0.8 | 0.67357 | 0.30419
0.30832 | 0.81 | 0.6815 | 0.3043
0.31181 | 0.82 | 0.68926 | 0.30427
0.31513 | 0.83 | 0.69686 | 0.30409
0.31825 | 0.84 | 0.70429 | 0.30376
0.32117 | 0.85 | 0.71152 | 0.30327
0.32388 | 0.85 | 999 | 999
0.32635 | 0.86 | 999 | 999
0.32858 | 0.87 | 999 | 999
0.33053 | 0.88 | 999 | 999
0.33219 | 0.89 | 999 | 999
0.33354 | 0.9 | 999 | 999
0.33453 | 0.91 | 999 | 999
0.33512 | 0.92 | 999 | 999
0.33527 | 0.93 | 999 | 999
0.33491 | 0.94 | 999 | 999
0.33393 | 0.95 | 999 | 999
0.33218 | 0.96 | 999 | 999
0.32936 | 0.97 | 999 | 999
0.32476 | 0.98 | 999 | 999
0.31169 | 0.99 | 999 | 999

## recobrim (hidden)
D | profundidade mínima | profundidade mínima com laje | recobrimento mínimo com laje
0.4 | 1 | 0.78 | 0.38
0.5 | 1.15 | 0.9 | 0.4
0.6 | 1.3 | 1.02 | 0.42
0.7 | 1.45 | 1.14 | 0.44
0.8 | 1.6 | 1.26 | 0.46
0.9 | 1.75 | 1.38 | 0.48
1 | 1.9 | 1.5 | 0.5
1.2 | 2.2 | 1.74 | 0.54
1.5 | 2.65 | 2.1 | 0.6

## sarjetão (hidden)
PROJETO: |  | Rua Pindai-galeria retangular | [10 empty] | PLUVIOGRAFO: |  |  |  | Irajá
DATA: |  | 2001-01-05 | [10 empty] | COEF. MANNING |  |  |  | n = | 0.017
[13 empty] | Tempo Recorrencia |  |  |  | TR = | 10 | anos
| DEFLUVIOS A ESCOAR | [10 empty] | GALERIA DE JUSANTE
[5 empty] | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. | Altura | I transversal | Largura | Área molhada | Perímetro | Declividade
Area | Coef. | Area | Coef. | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | Do meio-fio | Da rua | Sarjeta | (bxh)/2 | (h2+b2)(1/2)+h | Longitudinal | Q | Redutor | Q final
(ha) | Imper. | Total | Distr. | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar | (m) | (m/m) | (m) | (m2) |  | Da via
|  | (ha) |  |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) | (h) |  | (b) |  |  | (m/m) | (m3/s) |  | (l/s)
0.21 | 0.8 | 0.21 | 1.2638 | 1 | 7 | 171.0354 | 0.61587 | 61.4949 | 61.4949 | 0.15 | 0.03 | 5 | 0.375 | 5.1522 | 0.005 | 271.909 | 0.8 | 217.5272
a) água escoando por toda a calha da rua
b) água escoando só pela sarjeta
PROJETO: |  | Rua Pindai-galeria retangular |  |  |  | Definição da altura da sarjeta | [6 empty] | PLUVIOGRAFO: |  |  |  | JARDIM BOTÂNICO
DATA: |  | 2001-01-05 | [10 empty] | COEF. MANNING |  |  |  | n = | 0.017
[13 empty] | Tempo Recorrencia |  |  |  | TR = | 10 | anos
| DEFLUVIOS A ESCOAR | [10 empty] | GALERIA DE JUSANTE
[5 empty] | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Defl. | Altura | I transversal | Largura | Área molhada | Perímetro | Declividade
Area | Coef. | Area | Coef. | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Defl. | à | Do meio-fio | Da rua | Sarjeta | (bxh)/2 | (h2+b2)(1/2)+h | Longitudinal | Q | Redutor | Q final
(ha) | Imper. | Total | Distr. | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar | (m) | (m/m) | (m) | (m2) |  | Da via
|  | (ha) |  |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) | (h) |  | (b) |  |  | (m/m) | (m3/s) |  | (l/s)
0.21 | 0.8 | 0.21 | 1.2638 | 1 | 7 | 152.7081 | 0.59304 | 52.8698 | 271.909 | 0.15044 | 0.03 | 5.0147 | 0.37721 | 5.1674 | 0.005 | 0.27404 | 0.8 | 219.2344
a) água escoando por toda a calha da rua
b) água escoando só pela sarjeta